전기안전관리자의 직무에 관한 고시

[시행 2021. 6. 15.] [산업통상자원부고시 제2021-105호, 2021. 6. 15., 일부개정]

산업통상자원부(에너지안전과), 044-203-5277

제1장 총 칙

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

7. "정밀(연차)점검"이란 전기설비의 주요 구성품이 동작시험 및 계기측정 등을 통해 전기설비기술기준에 적합한지 여부를 매년 정기적으로 정밀하게 점검하는 것을 말한다.

제2장 전기설비 안전관리

제3조(안전관리규정의 작성)

① 전기안전관리자는 시행규칙 제30조제2항제7호에 따라 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성하여야 한다.