장 비 명 세 서

장 비 명 세 서

구분	보유 장비명	수량	규 격	제조회사	제조번호	제조년월	비고
1	계전기 시험기	1	JYR103 AC220V	주영시험기	170601	2017.6
2	절연유내압시험기	1	HD55 220V/50KV	현대전기	50526	2005.5
3	절연유산가측정기	1	ST6005	수성계측기	2605044	2020
4	전력분석계	1	MI 2884	METREL	20170283	2021
5	전력분석계	1	DW6095	LUTOM	B1603033	2017
6	절연저항계(1만V)	1	SEW 2804IN	SEW	2029573	2020
7	절연저항계(1천V)	1	1000V/2000㏁	DADA	929279	2017
8	열화상진단카메라	1	U5855A	KEYSIGHT	JP54391123	2017.09
9	접지저항계(디지털)	1	TK-2020	태광전자	210040101	2021.
10	열화상진단카메라	3	FLIR C2	FLIR	720065225 720155398	2016 2019
11	열화상진단카메라	1	FLIR C25	FLIR	894027266	2021
12	클램프형어스테스타	1	FT6380	HIOKI	171206917	2017	저항/누설전류
13	누설전류계	1	104	MULTI	H67717	2012
14	누설전류계	1	M-140	MULTI	Z04342	2019.8
15	검상기(상회전기)	1	HIOKI13129	HIOKI	130212305	2013
16	검상기(상회전기)	1	KSI	SANWA	92927080	2018
17	조도계	1	LX-1330D	CUSTOM	D0021180	2012
18	전로용접지단락용구	1	380V-7KV	유신기업사	-	2017
19	밧데리측정기	1	SM8124	중국	-	2018
20	압착공구(밧데리식)	1	MS-400	MOSTOOL	-	2020
21	발전기(이동용)	1	HD-3600D	HANDO	-	2019
22	루프식누설전류계	1	500V1000A	MULTI	B163	2022.01
23	접지저항계	1	TK-2040	태광전자정밀	210040101	2021.09
24
25

1. 공  용  장  비